## 共同利用設備目録
共同利用設備・備品目録
鳥取大学乾燥地研究センター
2023-02-01

## アリドドロン管理実験棟
○アリドトロン管理実験棟
（植物育成室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
02.8 | L 008－36 | ・乾燥地植物地球温暖化反応解析システム | [地上部]３基 小糸製作所 温度5～55℃ 湿度15～90％ 最高照度80,000lx CO2濃度 大気濃度～1,200ppm O3濃度0～0.2ppm
チャンバー寸法1.000×1.000×H1.500
土壌温度調節装置[地下部]
３台 小糸製作所 温度10～40℃
栽培土壌恒温槽寸法1/5000ﾜｸﾞﾈﾙﾎﾟｯﾄ×9
05.2 | 105－7535 | ・植物育成チャンバー | 三洋電機 MLR－350H
05.2 | 105－7539 | ・植物育成チャンバー | 三洋電機 MLR－350H
05.2 | 105－7540 | ・植物育成チャンバー | 三洋電機 MLR－350H
02.8 | L 006－15 | ・純水製造装置 | ヤマト WG262
97.3 | L009－213 | ・オートクレーブ(土壌用) | ヤマト SP32
（種子保管室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
97.3 | L 009－213 | ・定温恒温機(土壌用) | ヤマト DK810
99.8 | L 007－131 | ・空気圧縮機 | 東京潜水機 空冷式超小型高圧空気圧縮機
04.12 | 105－7349 | ・電気(マッフル)炉 | ヤマト FO810
|  | ・オートクレーブ | TOMY LSX-700
○グロースチャンバー実験棟
（グロースチャンバー実験室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
16.3 | 105-32609 | ・乾燥地植物気候変動応答実験設備 | 2基 ｴｽﾍﾟｯｸﾐｯｸ 温度 照明点灯時 5～50℃，消灯時 5～50℃ 湿度 照明点灯時 5～70％，消灯時(温度40℃以下条件) 5～90％ 最高照度 PPFD1,500μmol/㎡/s CO2濃度 大気濃度～1,200ppm ターンテーブル 最大8ﾎﾟｯﾄ(1/5000aﾜｸﾞﾈﾙﾎﾟｯﾄ)測定可能 測定範囲 0～50kg 最小表示量 5g チャンバー寸法 W1,800×D1,800×H2,500
03.3 | L 007－158,159 | ・パーソナルグロースチャンバー | 小糸工業 HNM-S-10
97.3 | L 009－212－4 | ・自動葉面積計 | 林電工 AAC－410
05.11 | 105－9087 | ・自動葉面積計 | 林電工 AAC－410
23.1 |  | ・オートクレーブ | 平山製作所 HVA-110LB
（生化学実験室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
05.2 | 105－7547 | ・高速冷却遠心器 | クボタ 7780
18.3 |  | ・細胞破砕機 | ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ BMS－A20TP
03.12 | 104-00140 | ・携帯用光合成蒸散測定装置 | ライカー LI6400R（ｸﾛﾛﾌｨﾙ蛍光計測ユニット，露点発生器付） 装置番号：No.4
09.3 | 105－16032 | ・携帯用光合成蒸散測定装置 | ライカー LI6400XT（ｸﾛﾛﾌｨﾙ蛍光計測ユニット，露点発生器付） 装置番号：No.5
10.3 | 105－18865 | ・携帯用光合成蒸散測定装置 | ライカー LI6400XTR（ｸﾛﾛﾌｨﾙ蛍光計測ユニット，露点発生器付） 装置番号：No.6
09.03 | 105－16005 | ・野外携帯型光合成蒸散測定装置 | ADC BioScientific LCpro+
09.03 | 105－16006 | ・野外携帯型光合成蒸散測定装置 | ADC BioScientific LCpro+
09.03 | 105－16007 | ・野外携帯型光合成蒸散測定装置 | ADC BioScientific LCpro+

## 第２グロースチャンバー実験棟
○第２グロースチャンバー実験棟
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
06.2 |  | ・照度計 | ミノルタ T-10
09.3 10.3 | 105－16040 | ・亜熱帯砂漠シミュレータ | ３基 ｴｽﾍﾟｯｸﾐｯｸ 温度 照明点灯時(50,000lx以上) 5～50℃，照明点灯50,000lx以下及び消灯時0～50℃ 湿度(温度10℃以上条件下) 照明点灯時5～70％，照明消灯時5～90％ 最高照度130,000lx (PPFD 1,800μmol/m2/s相当) 分光制御 赤，緑及び青色光をそれぞれPPFD 0～600μmol/m2/sで独立調光 CO2濃度(１基のみ) 大気濃度～1,200ppm チャンバー寸法1,700× 2,600×H 2,000
105－16040－1
105－16041
105－16044
| 105－16042 | ・冷涼帯砂漠シミュレータ | ３基 ｴｽﾍﾟｯｸﾐｯｸ 温度 照明点灯時(50,000lx以上)5～30℃，照明点灯50,000lx以下及び消灯時 -15～30℃ 湿度(温度5℃以上条件下) 照明点灯時20～70％，照明消灯時20～90％ 最高照度120,000lx (PPFD1,500μmol/m2/s相当) CO2濃度 大気濃度～1,200ppm チャンバー寸法1,700× 2,600× H2,000
105－16043
105－16045
105－18627
105－18628
| 105－16046－1 | ・土壌温度制御機能付蒸発散量測定装置 | ４基 ｴｽﾍﾟｯｸﾐｯｸ 温度10～35℃ 土壌恒温槽寸法1/5000ﾜｸﾞﾈﾙﾎﾟｯﾄ×8、1/2000ﾜｸﾞﾈﾙﾎﾟｯﾄ×8の選択 最大8ﾎﾟｯﾄ同時測定 測定範囲 0～22kg 最小表示量 0.1g
105－18629

## 本館
○本館
（生物系共通機器室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
17.3 | 105-34199 植物応答総合解析システム | ・誘導結合プラズマ質量分析システム（ICP-MS） | ｱｼﾞﾚﾝﾄ 8900 トリプル四重極ICP-MSシステム 本体，冷却水循環装置，インテグレートオートサンプラ（53サンプルトレイ付），操作/解析ワークステーション
|  | ・液体クロマトグラフ質量分析システム（LC/CE-MS） | ｱｼﾞﾚﾝﾄ メタボローム解析用LC/CE-MSシステム 6420 ﾄﾘﾌﾟﾙ四重極型質量分析計，バイナリポンプ，マルチカラム，マルチサーモスタット，キャピラリ電気泳動装置，操作/解析用ワークステーション，多変量解析ソフト及びワークステーション
|  | ・小型超遠心機 | 日立 CS150FNX
|  | ・遠心濃縮機 | ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ SpeedVac SPD131DDA
|  | ・超低温フリーザ | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ MDF-DU500VH-PJ
|  | ・ハイブリッド高速 | KUBOTA ハイブリッド高速冷却遠心機6200
冷却遠心機
17.3 | 105-34188 | ・多検体細胞破砕機 | 安井器械 マルチビーズショッカー
17.3 | 105-34092 | ・マイクロ波試料前処理装置 | ﾏｲﾙｽﾄｰﾝｾﾞﾈﾗﾙ ETHOS UP
22.2 | 105－42971 安定同位体比質量分析システム | ・安定同位体比質量分析計 | ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ DELTA V Advantage
|  | ・汎用前処理装置 | ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ GasBenchⅡ
|  | ・燃焼型元素分析前処理装置 | ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ EA IsoLink CN
11.1 | 105－23091 | ・ミクロ電子天秤 | ザルトリウス MSU6.6-000-DM
17.9 | 105-34746 | ・ドラフトチャンバ | DALTON DFC51
19.2 |  | ・集細胞遠心装置 | ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ サイトスピン４
17.1 | 105-33969 | ・オートクレーブ | パナソニックMLS-3751（2019年4月設置アミン先生より）
03.1 | S 004－147 | ・フリーザ | 三洋電機 MDF－U537D
18.3 |  | ・薬用ショーケース | パナソニック MPR-312DCN-PJ
06.3 | 401－126 | ・ＥＣメーター | 東亜DKK CM－30R
10.12 | 105－15887 | ・ｐＨメーター | 東亜DKK MM－60R
06. |  | ・超音波洗浄器 | アズワン USD-2R
08.2 | 105－13876 | ・製氷器 | ホシザキ FM－120F
13. |  | ・耐酸ホットプレート | アサヒ理化 ABS－500
14.3 | 105－28202 | ・純水製造装置 | メルクミリポア Elix エッセンシャル10（UV）
14.8 | 105－29240 | ・超純水製造装置 | メルクミリポア Milli-Q リファレンス
19.3 |  | ・フローサイトメーター | Sysmex CyFlow Cube6
| 105－33838 | ・分析天秤 | メトラートレド MS303TS100
20.2 |  | ・還元糖分析イオンクロマトグラフィーシステム一式 | ThermoFisher ・Dionex ICS-6000シングルポンプ（ＳＰ）・Dionex ICS-6000溶離液ジェネレーター（ＥＧ）・Dionex ICS-6000検出器クロマトグラフィーモジュール（ＤＣ） ・Dionex ＡＳ-ＡＰオートサンプラー パソコンDell Chromeleon7
21.9 |  | ・核酸自動抽出装置 | スクラム Nextractor UN-48S
05.2 | 105－7536 | ・恒温振とう培養器 | TAITEC BR－42FL･SR
○計算機室
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
98.3 | L 008－20－1 植物耐塩性機能解析システム | ・光強度モニタリング装置 | ライカー 光量子センサLI-190、
水中用光量子センサLI-193、
データロガーLI-1000
11.3 | 105－21930,21931 キャノピー光収支モニタリングシステム | ・データロガー | ２台 キャンベル CR1000-4M-XT（12V電源PS100，ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(１ヶ)CR1000KD，収納ケースENC-NR01、ｿﾌﾄｳｪｱLoggernet/SS付）
|  | ・放射収支計 | ２個 クリマテック CHF-NR01
|  | ・小型光量子センサ | ２個 ライカー LI-190SL
|  | ・三脚 | ２個 キャンベル CM10（本体，ｽﾃｲﾜｲﾔｰｷｯﾄ，ｸﾛｽｱｰﾑ，ｱｰｽｷｯﾄ）
11.3 | 105－21928,21929 | ・SunScanシステム | ２台 日本環境計測(デルタT) EM-SUNSCAN-SS1-R3-BF3
13.1 | 105－27287 地下水文機構探査システム | ・地下水位変動観測システム | オーリー 1ch水位・水温データロガー1000mm５本 WH-1000、
1ch水位・水温データロガー500mm５本 WH-500
In-Situ INC. 小口径水圧式水位計3.5mレンジ11m５本 Level TROLL500 3.5mレンジ（11mケーブル付）、小口径水圧式水位計3.5mレンジ21m５本 Level TROLL500 3.5mレンジ（21mケーブル付）、小口径水圧式水位計21mレンジ70m２本 Level TROLL500 21mレンジ（71mケーブル付）、小口径水圧式水位計70mレンジ70m１本 Level TROLL500 70mレンジ（70mケーブル付）、携帯型記録端末１台 Rugged Reader
05.8 |  | ・通風温湿度計 | クリマテック（ヴァイサラ HMP45A）
05.8 |  | ・通風温湿度計 | クリマテック（ヴァイサラ HMP45A）
05.8 |  | ・通風温湿度計 | クリマテック（ヴァイサラ HMP45A）
08.3 |  | ・雨量計 | クリマテック CYG52202
08.3 |  | ・雨量計 | クリマテック CYG52202
08.2 | 105－13802 | ・日射放射収支計 | Kipp&Zonen CPR-CNR
09.8 | 105－17362 | ・ウェザーステーション | デルタT WS-GP1
02.8 | Q 002－1053 | ・データロガー | ライカー LI1400（光量子センサ２ヶ ライカー LI-190）
03.1 | Q 002－1081 | ・マイクロデータロガー | キャンベル CR23X-1M
05.8 | 105－8978 | ・マイクロデータロガー | キャンベル CR10X -2M-XT（12V電源，設置ケース，ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ，RS232ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ付）
05.8 | 105－8979 | ・マイクロデータロガー | キャンベル CR10X -2M-XT（12V電源，設置ケース，ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ，RS232ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ付）
08.2 | 105－14031 | ・マイクロデータロガー | キャンベル CR3000-3M-XT（RS232ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ付）
05.8 | 105－8978 | ・16/32点ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻｰ | キャンベル AM16/32
05.8 | 105－8979 | ・16/32点ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻｰ | キャンベル AM16/32
08.3 | 105－14390 | ・ストレージモジュール | キャンベル SM16M
08.3 | 105－14031 | ・ストレージモジュール | キャンベル CFM100
06.12 | 105－11285 | ・ＧＰＳ | ﾃｨﾝﾊﾞｰﾃｯｸ
10.2 | 105－18748 | ・ハンディＧＰＳ | Garmin Oregon300日本版
10.2 | 105－18749 | ・ハンディＧＰＳ | Garmin Oregon300日本版
10.8 |  | ・ハンディＧＰＳ | 5台 Garmin eTrex Venture HC
08.3 | 105－14056 | ・真空ポンプユニット | ビュッヒ V－712
11.3 | 105－22469 | ・真空ポンプユニット | ビュッヒ V－702
02. |  | ・土壌硬度計 | 大起理化 ﾌﾟｯｼｭｺｰﾝDIK－5553
02. | L 007－146 | ・WETセンサ | １本 デルタT WET1
08.3 | 105－16004 | ・土壌水分センサ | １本 デルタT ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾌﾟﾛｰﾌﾞPR2/6(ｵｰｶﾞﾘﾝｸﾞｷｯﾄ付)
02.8 | S 999－127 | ・土壌水分センサ読取器 | デルタT ﾓｲｽﾁｬﾒｰﾀHH2
09.3 | 105－16004 | ・土壌水分センサ読取器 | デルタT ﾓｲｽﾁｬﾒｰﾀHH2
10.3 | 105－18776 | ・ﾙｰﾄｽｷｬﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ | CID ミニライゾトロンCI－600（本体、ノートパソコン）
Note on A57: 岩下雅子:

## 国際共同研究棟
○国際共同研究棟
（共同研究第２実験室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
10.2 | 105－18626 電子線マイクロアナライザー | ・走査電子顕微鏡（ＳＥＭ） | 日本電子 JSM-6610LV
10.2 | 105－18625 電子線マイクロアナライザー | ・環境制御型電子顕微鏡（ＥＳＥＭ） | ニコン(FEI社) Quanta250
97.3 06.3 | L009-210 105－11707 | ・ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型X線分析装置 | EDAX Genesis XM2
20.3 | 105－38833 | ・紫外可視分光光度計
16.2 | 105-32104 | ・凍結乾燥機 | ﾀｲﾃｯｸ Freeze Dryer VD-550R
05.2 | 105－7545 | ・蛍光顕微鏡 | オリンパス BX51落射蛍光システム
| 105－7546 |  | 本体（ﾐﾗｰﾕﾆｯﾄU-MWU2,U-MWIB2,U-MWIG2,U-MNIBA2,U-MWBV2）
画像解析装置 DP74 （2022.3更新）
08.3 | 105－14553 105－14554 | ・実体顕微鏡 | オリンパス 本体SZX7-ILST-C、ﾏｲｸﾛｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑDSE330
21.3 |  | ・デジタルマイクロスコープ | キーエンス VHX-7000
（共同研究第１実験室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
08.2 | 105－13824 | ・CNコーダ | ｼﾞｪｲｻｲｴﾝｽ JM1000CN
09.3 | 105－15980 | ・原子吸光光度計 | 島津 AA6800F＋GFA-EX7
21.1 | 105ー40391 | ・全自動炭素・窒素分析装置（TOC) | エレメンター soli toc cube 天秤 shimadzu AP225WD
23.2 |  | ・マッフル炉 | yamato FO811
21.3 | 105ー40901 | ・ポロメーターLI-600PF | LI-COR LI-600PF
15.3 | 105－30331 | ・ドラフトチャンバ | ヤマト RFS－120S－JZ
20.2 | 105-38832 | ・水ポテンシャル測定装置 | アイネクス株式会社
06.2 |  | ・照度計 | ミノルタ T-10
16.3 | 105－32212 | ・フリーザー | パナソニック MDF-4538D
18.3 | 105－35832 | ・超純水製造装置 | メルクミリポアダイレクトＱ
|  | ・卓上型超音波洗浄機 | yamato BRANSON 2800
|  | ・恒温水槽 | アズワン ＴＲ－3α
08.1 | 105－15281 | ・サーモトレーサ | NEC Avio TH9100WR
17.3 | 105-34199 | ・サーモトレーサ | 日本アビオニクス R500EX-Pro
90.3 | は999－103 | ・携帯葉面積計 | ライカー LI3000A
02.8 | L 009－260 | ・水ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ測定装置 | PMS ﾓﾃﾞﾙ1000（ボンベ付）
06.12 | 105－11286 | ・水ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ測定装置 | PMS ﾓﾃﾞﾙ1000（ボンベ付）
17.3 | 105-34199 | ・携帯用光合成蒸散測定装置 | ライカー LI6800F/TK16（ｸﾛﾛﾌｨﾙ蛍光ﾁｬﾝﾊﾞｰﾓﾃﾞﾙ） 装置番号：No.7
17.3 | 105-34194 | ・携帯用光合成蒸散測定装置 | ライカー LI6800F/TK16（ｸﾛﾛﾌｨﾙ蛍光ﾁｬﾝﾊﾞｰﾓﾃﾞﾙ） 装置番号：No.8
06.12 | 105－11289 | ・リーフポロメータ | 盟和商事(Decagon) SC－1
09.03 | 105－16003 | ・ポロメータ | デルタT AP4
09.07 | 105－17256 | ・ポロメータ | デルタT AP4
9 | 105－17356 | ・ポロメータ | デルタT AP4
09.03 | 105－16002 | ・ｸﾛﾛﾌｨﾙ蛍光測定装置 | WALZ社 MINI－PAM
10.03 | 105－18961 | ・ｸﾛﾛﾌｨﾙ蛍光測定装置 | WALZ社 MINI－PAM
09.3 | 105－16039 根系-土壌環境モニタリングシステム | ・根系-土壌環境モニタリングシステム | ミニライゾトロン CID CI-600（本体、ノートパソコン）
パソコン、根系画像解析ソフトWinRhizo(22.3更新)

## インターナショナル・アリドラボ研究棟
○インターナショナル・アリドラボ研究棟
（組み替え植物栽培温室）
購入年月 | 備 品 番 号 | 品 名 | 構 成 内 訳
11.3 | 105－18846 | ・補光装置 | 小糸工業 LG3420特殊型
11.3 | 105－18847 | ・補光装置 | 小糸工業 LG3420特殊型
11.3 | 105－18848 | ・補光装置 | 小糸工業 LG3420特殊型
11.3 |  | ・園芸棚 | １４台 寸法1,800×620×H770
（遺伝子組み換え実験室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
5.2 | 105－7543、105－8260植物分子応答解析システム | ・リアルタイム定量PCRシステム | ロッシュ LightCycler2.0（本体、パソコン、プリンタ）
|  | ・ﾊｲﾌﾞﾘﾀﾞｲｾﾞｰｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ | TAITEC HB-80
|  | ・ユニット恒温漕 | TAITEC ThemoMinder50
|  | ・ｱﾙﾐﾌﾞﾛｯｸ恒温漕 | TAITEC DTU-1B
12.12 | 105－25621、105－25623、105－25624 土壌微生物解析用DNAシーケンサー | ・DNAシーケンサー | ﾗｲﾌﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ社 IonPGMシステム テンプレート調整自動化システム付 PGM-400M（本体、システム制御PC、※シーケンスデータ解析用PCは黄砂監視実験室）、電気泳動関連機器（ｴｸｾﾙｼｭｱﾛｯｸﾐﾆｾﾙ、E-Gel SizeSelect）、簡易蛍光測定器 Qubit 2.0 Fluorometer
|  | ・マイクロチップ型電気泳動装置 | ｱｼﾞﾚﾝﾄﾃｸﾉﾛｼｰｽﾞ社 Agilent2100 Bio-analyzer（本体、電気泳動セット、16pin電極カートリッジ）
|  | ・超微量分光光度計 | ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ NanoDrop ND-2000c（本体、PC）
17.3 | L 002－3 | ・オートクレーブ | 平山製作所 HVE-50LB
21.3 |  | ・遠心エバポレータ | EYELA CVE－3110
96.3 | L 008－19－2 | ・ソフトインキュベータ | EYELA SLI－1000ND
- | - | ・ゲル撮影装置 | ATTO AE-6932GXCF
96.3 | L 001－10－3 | ・製氷器 | ホシザキ FM－120D
96.3 | は003－86 | ・化学天秤 | メトラー PG602
98.3 | L 008－22 | ・分析天秤 | 島津 AB104
03.7 | L 001－39 | ・微量高速遠心機 | 日立 CF15R
97.3 | L 009－211－3 | ・安全キャビネット | 日立 SCV－1903ECⅡA
98.1 | L 007－117 | ・恒温振とう機 | TAITEC BR－30
05.2 | 105－7537 | ・恒温振とう培養器 | TAITEC BR－42FL･SR
08.2 | 105－13843 | ・定温乾燥機 | ヤマト DX402
17.3 | 105－33837 | ・薬用冷蔵ショーケース | パナソニック MPR-312DCN-pj
09.3 | 105－16000 | ・ﾙﾐﾉｲﾒｰｼﾞｱﾅﾗｲｻﾞｰ | 富士フィルム LAS4000EPUVmini-TU
13.2 | 105－26108 | ・超純水製造装置 | メルクミリポア ダイレクトQ-3UV
13.3 | 105－26180 | ・ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰ | コロナ電気 SH-9000Lab
15.7 | 105－31013 | ・サーマルサイクラー | バイオラッド T100
16.3 | 105－32270 | ・超低温フリーザ | パナソニック MDF-DU300H
16.3 | 105－32212 | ・フリーザ | パナソニック MDF-U538D-PJ
14.1 | 105-27759 | ・リアルタイムPCR | ﾗｲﾌﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ社 Step One Plus
21.9 |  | ・デジタルPCR | Applied Biosystems PreFlex
（遺伝資源保存室）
購入年月 | 備 品 番 号 | 品 名 | 構 成 内 訳
10.2 | 105－19149 | 培養棚 | 池田理化 AV152261－12－3
10.2 | 105－19150 | 培養棚 | 池田理化 AV152261－12－3
10.2 | 105－19151 | 培養棚 | 池田理化 AV152261－12－3
10.2 | 105－19152 | 培養棚 | 池田理化 AV152261－12－3
10.2 | 105－19153 | 培養棚 | 池田理化 AV152261－12－3
10.2 | 105－19154 | 培養棚 | 池田理化 AV152261－12－3
10.2 | 105－18349 | バイオフリーザ | 日本フリーザ GS-5210HC
※培養棚設置数は4台（ユニットのみ6台分使用）
（滅菌室）
購入年月 | 備 品 番 号 | 品 名 | 構 成 内 訳
パーティクルガン
（黄砂監視実験室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
毎年更新 |  | ・地理情報システムソフト | ArcGIS アカデミックパック medium
毎年更新 |  | ・衛星画像解析ソフト | ERDAS IMAGINE ver.2016 5ライセンス
12.3 | 105-24372、23898 東アジア黄砂発生監視システム | ・現地モニタリングシステム | クリマテック
[リモート観測項目]
フラックスモニタリング、ダストモニタリング、風向、風速、
視程、降水量、放射4成分、気温、相対湿度、気圧、地温、
土壌水分量、WEBカメラ
| 105-23900 | ・衛星モニタリングシステム | ビジョンテック
|  | ○全球データ自動ダウンロード・アーカイブシステム | 対象データ MODIS(MOD13)、AVHRR NDVI
|  | ○準リアルタイム衛星データ自動ダウンロード処理システム | 対象データ MODIS(MOD1)
|  | ○高次処理データベース検索表示・公開システム | 生成プロダクト MODIS(MOD13、MOD35)
12.12 | 105－25622 土壌微生物解析用DNAシーケンサー | ・シーケンスデータ解析システム | PC本体、
解析ソフトDNASTAR社 SeqMan NGen、ArrayStar 5、
Lasergene 10 Core Suite
（環境修復実験室）
購入年月 | 備 品 番 号 | 品 名 | 構 成 内 訳
13.1 | 105－27288 | ・地下構造探査システム | IRIS Instruments社 SYSCAL Pro Switch48（本体、電極棒48本、ケーブル4組、12Vバッテリ、充電器、計測ソフト）、２次元比抵抗解析ソフト RES2DINV、３次元比抵抗解析ソフト RES3DINV
・マルチチャンネル
|  | ・電 気 探 査 装 置 | Geophysical Survey Systems Inc.社 ユーティリティスキャンFGUTILSCAN2A/643（データ収録装置本体 SIR-3000、270MHzアンテナ、４輪カート、データ印刷ソフト）、35MHzアンテナ SUBECHO-40、キャリングハーネス、解析ソフト RADAN7
| 105－27289 | ・地下レーダー探査装置
| 105－27290 | ・土壌水分計測システム | デルタT ４点計測土壌水分計２本 ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾌﾟﾛｰﾌﾞPR2/4、６点計測土壌水分計２本 ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾌﾟﾛｰﾌﾞPR2/6、データロガー２台 DL6、 携帯型記録端末２台 ﾓｲｽﾁｬﾒｰﾀHH2,WETセンサ 1台 WET2
13.12 | 105－27514 | ・電磁法探査装置 | GSSI EMP－400（ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付）
03.1 | S999-139 | ・定温乾燥機 | アズワン DO-600FPA
98.3 | L 008－20 | ・送風定温乾燥機 | ヤマト DN910
98.3 | L 008－20 | ・純水製造装置 | ヤマト WA730
01.1 | L 007－143 | ・土壌振とう器 | 大起理化 DIK-2102
|  | ・砕土機 | カンソウ工業 RC100A
|  | ・砕土機 | ホクエツ AS-7-5
99.2 | L 999－9 | ・ホバートミキサ | 丸東製作所 S13－A－2
（資料作成室）
購入年月 | 備 品 番 号 | 品 名 | 構 成 内 訳
02.2 | Q002－1007 | イメージスキャナ | エプソン ES-8500
03.12 | Q002－1169 | 大判プリンタ | エプソン PX-9000
10.3 | 105－19122 | 大判プリンタ | エプソン PX-9550

## アリドドーム実験棟
○アリドドーム実験棟
（中央ドーム）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
97.3 | L 009－213 塩分動態モニタリングシステム | ・自然流下方式秤量型 塩分動態計測装置 | ３台 山武ハネウェル 計測カラム寸法 φ798 x H 1,200
04.6 17.3（改修） |  |  | 土壌水分センサ １５本 デルタT ML2x
塩分・温度センサ １５本 サンケイ理化 四極センサ
感圧水分センサ １３本 サンケイ理化 UNSUC
ﾏﾄﾘｯｸﾎﾟﾃﾝｼｬﾙｾﾝｻ ３本
土壌溶液サンプラ導入孔 １３個
計測カラム、排水カラム
塩水供給タンク１式、タッチパネル１式、データ解析処理装置１式（本体、解析用ソフト、データロガー(キャンベル)１台○、データロガー用12V電源１台○、ﾘﾚｰﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻ１台△、土壌水分センサ用電源供給装置１台)○印105-7037 △印105-7036
01.3 | L 008－30,31,32,33,34 砂漠化機構解析風洞システム | ・砂漠化機構解析風洞システム | カラム併用式全面採光実験風洞 ３台 石川島播磨重工
無カラム式全面採光実験風洞 １台 石川島播磨重工
温度20～40℃ 湿度 (20℃時)15～40％(40℃時)5～40％
ﾃｽﾄｾｸｼｮﾝ寸法 1,200×3,000×2,000 風速3 m/s無段可変
電動走行搬送装置 ２基 キトー 1tジブクレーン
97.8 | L 009－215 全天候型乾燥地土壌侵食動態３次元解析システム | ・降雨シミュレータシステム | 降雨発生装置 サンケイ理化 高さ 12m 降雨強度30～190mm/h
水質制御用貯水槽４台、降雨量・散水量・表面流量供給自動制御装置１式、自動制御操作盤１式、降雨容器用架台１式
（データ保管室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
08.1 | 105－15219 | ・小型手動搾油機 | サン精機 K-15T
（バイオハザード前室）
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
96.3 | L002-3 | ・オートクレーブ | 三洋電機 MLS-3020
23.2 |  | ・オートクレーブ | 平山製作所 HV35LB

## 圃場
○資料調整室
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
02.8 | は003－100 | 電子天秤 | ザルトリウス LA12000S
02.8 | は003－101 | 電子天秤 | ザルトリウス LA12000S
02.8 | は003－102 | 電子天秤 | ザルトリウス LA12000S
○実験圃場
購入年月 | 備品番号 | 品 名 | 構 成 内 訳
97.3 | L 009－213 塩分動態モニタリングシステム | ・圧力調整方式秤量型 塩分動態計測装置
98.1 | ＊印S999-99,100 ※印Q002-490 ◎印Q002-405 |  | ４台 山武ハネウェル 計測カラム寸法 φ798 x H 1,200
99.8 |  |  | 土壌水分センサ １８本 デルタT ML2x
00.2 |  |  | 塩分・温度センサ １８本 ｻﾝｹｲ理化 四極センサ
17.3 |  |  | 感圧水分センサ １３本 ｻﾝｹｲ理化 UNSUC
土壌溶液サンプラ導入孔 １２個、計測カラム、排水カラム
タッチパネル１式、データ解析処理装置１式（本体、解析用ソフト、ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ(ｷｬﾝﾍﾞﾙ)２台※◎、ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ用12V電源２台※◎、
ﾘﾚｰﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻ２台＊、土壌水分センサ用電源供給装置２台)
01.3 | Q 001－1013 | ・気象観測装置 | 小笠原計器 温度湿度計 JS-252N、雨量計 RS-222A-1、蒸発計 ES-100、地中温度計 P-R903-3N ３点、風向風速計 WS-B56、日射計 P-MS-402、日照計 SS-500
09.3 | 105－16031 |  | 英弘精機 赤外放射計 MS-201
14.12
23.3 |  |  | 土壌水分プロファイルセンサー CAMPBELL SoilVUE10-1-10、CO2センサー VAISALA GMP343、大気環境トランスミッター VAISALA AQT530
94.3 |  | ・土壌水分環境実験装置 | ４基（3基:ガラス温室、1基:実験圃場） 島津製作所 ﾗｲｼﾒｰﾀ寸法φ1.500×深さ1.800 mm、測定範囲 0～500kg 最小表示量 0.5㎏
○大型機械庫・作業舎・物品庫等（実験圃場用機械・器具）
購入年月 | 備 品 番 号 | 品 名 | 構 成 内 訳
| D001－1 | バックホー | ヤンマーB37-1 ※有資格者のみ使用可能
| F003－2 | トラクター | クボタM6950DT ※有資格者のみ使用可能
| 104－143 | トラクター | クボタ GM73QBSMAXLIP ※有資格者のみ使用可能
| F003－4 | トラクター | クボタ GL-35FQ/BMAXSP ※有資格者のみ使用可能
20.3 |  | トラクター | クボタ SL-35CQMAEP T504810000 *使用時要相談
08.3 | 104－175 | トラクター | 三菱 GF150
05.3 | 105－8205 | 管理機 | ISEKI NR602RT
10.3 | 104－213 | 樹木粉砕機（ウッドチッパー） | 共立 KCM121DX
08.1 | 104－170 | 乗用草刈り機 | 共立 RMK161
23.1 |  | 乗用草刈り機 | OREC RMK180X ＊使用時要相談
10.2 | 105－19118 | コンベヤー | Keibun 軽コンLC-335
10.2 | 105－19117 | コンベヤー | Keibun 軽コンLC-535
| 104－148 | 除雪機 | クボタ KSR11RS１
11.1 | 104－222 | 除雪機 | 三菱 MSR1017S
15.11 | 105－31354 | 脱穀機 | 三菱 MB223
16.3 | 105－32032 | ハーベスタ | 三菱 MH56
20.9 | 104－278 | 背負動力散布機 | やまびこ製品 DMA60IF
19.5 |  | ロータリー管理機 | ヤンマーYK750RK
19.7 |  | 自走式キャリー動噴(除草剤用） | 共立VSC357G-8